**阜阳民用航空中心UPS及变压器采购项目**

**询 价 文 件**

**项目编号：** ZKJW-AHFY-20200915

**采 购 人：阜阳民用航空中心**

**2020年9月**

**目 录**

[第一章 询价文件](#_Toc17884)

[一、询价公告](#_Toc11974)

[二、供应商须知前附表](#_Toc13655)

[三、供应商报价须知](#_Toc31013)

[四、签订合同](#_Toc5356)

[五、评标方法](#_Toc754)

[六、供应商须提供资格审查材料](#_Toc20474)

[七、采购需求](#_Toc21001)

[八、合同格式](#_Toc17690)

[第二章 报价文件](#_Toc8727)

[一、法定代表人授权书](#_Toc17087)

[二、报价函](#_Toc27487)

[三、供应商诚信承诺书](#_Toc32104)

[四、开标一览表](#_Toc24703)

[五、供应商综合情况简介](#_Toc29913)

[六、资格证明材料](#_Toc9055) **[错误!未定义书签。](#_Toc9055)**

[采购人、政府采购代理机构意见 30](#_Toc10173)

# 第一章 询价文件

## 一、询价公告

 中科经纬工程技术有限公司受阜阳民用航空中心的委托，现对阜阳民用航空中心UPS及变压器采购项目进行询价，欢迎具备条件的国内供应商参加询价。

**一、采购项目名称及内容**

1、项目编号：ZKJW-AHFY-20200915

2、项目名称：阜阳民用航空中心UPS及变压器采购项目

3、项目单位：阜阳民用航空中心

4、采购预算：约12万元

5、资金来源：财政资金

6、标段（包别）划分：本1个标包。

7、采购内容：详见采购需求。

**二、供应商资格**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2、具有独立法人资格，有效的营业执照以及本次采购货物的供货及售后服务能力；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为中标供应商（在诚信承诺书中承诺即可，相关内容由采购人标后审查）：

(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目不接受联合体投标。

5、供应商需提供制造商ISO9001质量体系认证证书、能源之星认证证书、ISO14001环保管理体系认证证书、ISO27001管理体系认证证书、ISO28000供应链安全管理体系认证证书。提供泰尔认证、IS050001能源管理体系认证证书、QC080000有害物质过程管理认证证书、CQC节能认证、CB、CE认证。

6、为保证产品质量，供应商需提供制造商拥有国家认可实验室的凭证，实验室必须通过CCC现场检测实验室认证，并提供证书复印件。

**三、报名及询价文件发售办法**

1、询价文件发售时间：即日起至2020年9月18日18时整；

2、报名方式：

（1）询价公告在中国政府采购网发布，凡有意参加的供应商可在询价文件发售期间到中科经纬工程技术有限公司开标室（中央豪景西区五号楼二单元804 ）获取询价文件。

（2）询价文件价格：政府采购文件发售费用500元/家（包段不限），售后不退。供应商须在询价文件发售期间到中科经纬工程技术有限公司开标室（中央豪景西区五号楼二单元804）交纳费用并领取收据。询价时未提交收据的供应商，采购人将拒绝接受其投标文件。

**四、询价时间及地点**

1、询价时间： 2020 年 9 月 21日 10 时 00 分

2、询价地点： 中科经纬工程技术有限公司开标室（中央豪景西区五号楼二单元804） 。

**五、响应文件提交时间、截止时间及地点**

1、响应文件提交时间：响应文件提交截止时间前 1小时内。

2、响应文件递交的截止时间同询价时间。

3、响应文件提交地点：中科经纬工程技术有限公司开标室（中央豪景西区五号楼二单元804）。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人拒绝接受。

**六、联系方式**

1、项目单位：阜阳民用航空中心

联系人：陈旭

电 话：18155892912

2、采购代理机构：中科经纬工程技术有限公司

地 址：中央豪景西区五号楼二单元804

联 系 人：丁工

电 话 ：13855801151

## 二、供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明与要求** |
| 1 | 项目名称 | 阜阳民用航空中心UPS及变压器采购项目 |
| 2 | 采购人 | 阜阳民用航空中心 |
| 3 | 服务地点 | 阜阳市 |
| 4 | 采购代理机构 | 采购代理机构：中科经纬工程技术有限公司地 址：中央豪景西区五号楼二单元804 联系人：丁工电 话：13855801151 |
| 5 | 供货期限及质保期 | 供货期限：合同签订后7日历天内供货完毕。质保期：一年（部分产品需提供原厂三年质保承诺函原件） |
| 7 | 质量标准 | 合格 |
| 8 | 最高响应上限 | 最高投标限价:12万元。报价高于或等于最高投标限价的，否决其投标。 |
| 9 | 供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：2、具有独立法人资格，有效的营业执照以及本次采购货物的供货及售后服务能力；3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为中标供应商（在诚信承诺书中承诺即可，相关内容由采购人标后审查）：(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；(2)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；(3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；(4)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。4、本项目不接受联合体投标。 5、供应商需提供制造商ISO9001质量体系认证证书、能源之星认证证书、ISO14001环保管理体系认证证书、ISO27001管理体系认证证书、ISO28000供应链安全管理体系认证证书。提供泰尔认证、IS050001能源管理体系认证证书、QC080000有害物质过程管理认证证书、CQC节能认证、CB、CE认证。6、为保证产品质量，供应商需提供制造商拥有国家认可实验室的凭证，实验室必须通过CCC现场检测实验室认证，并提供证书复印件。 |
| 10 | 响应文件份数 | 响应文件的纸质版文件份数：正本1份；副本3份，响应文件的正本和所有的副本均须打印，分开装订，胶装成册。依询价文件要求加盖投标供应商公章，正副本分开密封或集中密封均可。在密封袋表面写明项目名称和投标供应商名称并在封口处加盖投标供应商公章。 |
| 11 | 密封要求和封套上写明 | 供应商应将响应文件密封装订，同时在密封袋上标明采购人名称，项目名称及供应商名称，密封袋封口处应密封，加盖响应单位公章采购人名称： 阜阳民用航空中心XXX(项目名称)响应文件供应商名称： （盖响应单位公章）响应单位地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 12 | 响应文件递交地点 | 中科经纬工程技术有限公司开标室（中央豪景西区五号楼二单元804 ） |
| 13 | 询价时间和地点 | 询价时间：2020年9月21日10时00分（北京时间）询价地点：中科经纬工程技术有限公司开标室（中央豪景西区五号楼二单元804 ） 。 |
| 14 | 响应有效期 | 自响应截止之日起90日历天 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
| 17 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 18 | 响应预备会 | 不召开 |
| 19 | 对分包的要求 | 不允许 |
| 20 | 供应商的替代方案 | 不允许提交 |
| 21 | 供应商提出问题的递交方式、截止时间 | 供应商提出质疑的递交方式、截止时间：询价公告发布之日起3天内以书面形式向采购人或代理机构提出。询问答复及澄清或修改：以电子邮件形式通知供应商 |
| 22 | 采购代理服务费用约定 | 1. 采购代理服务费：2000元。
2. 以上费用，不单独列出，供应商自行考虑，含在投标报价中，在领取中标通知书时支付。
 |
| 23 | 评标办法 | 有效低价法。  |
| 24 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 25 | 付款方式 | 货物验收，安装验收合格后付合同价款的95%，剩余5%作为质保金待一年质保期满后一次性付清（无息）。 |
| 26 | 供应商参加询价会议的要求 | 供应商凭以下资料递交报价文件：1. 法定代表人授权委托书原件；②法定代表人身份证原件或被授权人身份证原件。③购买询价文件收据。
 |
| 27 | 成交公告 | 成交公告在中国政府采购网公示。 |
| 28 | 废标条款 | **废标条款：**1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。串通响应行为是指：（a）不同供应商委托同一人响应；（b）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；（c）不同供应商的响应文件相互混装的；2）逾期送达的响应文件；3）响应文件有关内容未按规定加盖供应商印章或未经法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；4）响应文件份数、装订、密封和标记不符合询价文件要求的；响应文件未胶装的。5）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件；或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价的，且未书面声明以哪个报价为准。6）被阜阳市招投标监督管理部门或行业主管部门取消响应资格并在处罚期内的； 7）不按询价小组要求澄清、说明或补正的。8） 响应文件中的报价单及其它内容相应位置处没有签字、盖章的。9）响应文件中响应报价或其它实质性要求不能满足询价文件要求,或作出的承诺与询价文件中提供的响应函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。10）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。11）响应文件对采购人提供的需求清单单项无报价或零报价的。12）响应文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件。13）法律、法规规定的其它情形。 |

## 三、供应商报价须知

（一）总 则

**1.1.适用范围**

本询价文件仅适用于本次询价所述的项目采购。

**1.2.定义**

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“采购代理机构”系指集中采购机构或依法经认定资格的其他采购代理机构。

1.2.3 “供应商”系指向采购人提交货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

1.2.4“成交商”系指最终被授予合同的供应商。

**1.3.投标费用**

1.3.1 供应商必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用

**1.4.合格的供应商**

1.4.1合格的供应商应符合询价文件载明的投标资格。

1.4.2供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包段（包别）或者不分包段（包别）的同一项目投标：

1.4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

1.4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

1.4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

1.4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

**1.5.勘察现场**

1.5.1供应商应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

1.5.2勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到现场实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

1.5.3除非有特殊要求，询价文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

**1.6.知识产权**

1.6.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.6.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

**1.7.本次询价文件解释权归采购人。**

（二）．询价文件

**2.询价文件构成**

2.1询价文件包括以下部分：

2.1.1询价公告；

2.1.2供应商须知前附表；

2.1.3供应商须知；

2.1.4评标办法；

2.1.6合同格式；

2.1.7采购需求；

2.1.8投标文件格式；

2.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

2.3供应商应当按照询价文件的要求编制投标文件。投标文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.4供应商获取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有残缺等问题应在询价公告发出之日起3个工作日内提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

2.5询价文件的澄清与修改

2.5.1 按供应商须知前附表规定方式进行澄清与修改

2.5.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在询价文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在阜阳民用航空中心公告栏上发布变更公告或者书面告知潜在供应商。在上述情况下，采购人和供应商在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

**（三）．投标文件的编制**

**3.1投标文件构成与格式**

**(1)法定代表人授权书；**

**(2)报价函；**

**(3)供应商诚信承诺书；**

**(4)开标一览表；**

**(5)供应商综合情况简介 ；**

**(6)供应商须提供资格审查材料；**

3.1.1投标文件是对询价文件的实质性响应及承诺文件。

3.1.2除专用术语外，投标文件以及供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.3除非询价文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.4除非询价文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

3.1.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。

3.1.6开标后供应商的投标文件一律不予退还。

**3.2报价**

3.2.1供应商应以“包段”为报价的基本单位。并以“包段”为单位制作投标文件。

3.2.2**价格标开标一览表中的投标总报价应包括投标服务以及服务产生的人工、评审会务、专家的劳务费、误工补贴及实地考察交通、住宿补贴、税费、利润和合同约定的风险等所有费用，即为履行合同的最终价格，投标报价为签订合同的依据。**

3.2.3供应商应在投标文件中注明提供服务的总优惠。

3.2.4除非询价文件另有规定，每一包段只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

3.2.5供应商采用以总价折扣率的方式进行投标报价。

3.2.6除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

**3.3投标内容填写及说明**

3.3.1投标文件须对询价文件载明的投标资格、服务、报价、采购需求等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

3.3.2供应商应在投标文件中提交询价文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。

3.3.3供应商应在投标文件中提交询价文件要求的所有服务的合格性以及符合询价文件规定的证明文件等，并作为其投标文件的一部分。包括：

3.3.3.1服务主要内容的详细描述.

3.3.3.2投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商公章。

**3.4.投标保证金：**按前附表规定执行。

3.4.1有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按询价文件规定提交履约保证金。

（3）违反供应商诚信承诺书中承诺的。

3.4.2不予退还的投标保证金按照阜政办【2015】21号文件执行。

**3.5.投标有效期**

3.5.1投标有效期：见供应商须知前附表。

3.5.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担询价文件和法律规定的责任。

3.5.3投标有效期从投标截止日起计算。

**3.6.投标文件编制**

3.6.1 投标文件应按第二章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2当投标文件副本和正本不一致时，以正本为准。

**（四）．投标文件的递交**

**4.1投标文件的密封和标记**

4.1.1投标文件制作、装订、密封要求：

见须知前附表

4.1.2供应商提供的彩页和投标文件一起密封。

4.1.3每包段的服务均不能拆开投标，必须对该包段的全部服务需求投标。否则，其投标行为无效。

**4.2投标文件的递交**

4.2.1供应商应当在询价文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达供应商须知前附表指定开标地点。

**4.3投标文件的修改和撤回**

4.3.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其投标文件。

**(五)、开标与评标**

**5.1开标**

5.1.1主持人按下列程序进行开标：

5.1.1.1宣布开标纪律；

5.1.1.2公布在投标截止时间前递交投标文件的标段名称、供应商名称;

5.1.1.3宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

5.1.1.4按照供应商须知前附表规定检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果。确认无误后开标；

5.1.1.5按顺序公布供应商名称、标段投标报价服务期限及其他内容，并现场记录；

5.1.1.6供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.1.1.7开标结束。

**5.2投标文件的澄清、说明或补正**

5.2.1为有助于投标的审查、评价和比较，询价小组可以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

5.2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

5.2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

**5.3评标**

5.3.1询价小组应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足询价文件的实质性要求。

5.3.2符合性评审时，评委会将首先审查供应商是否符合询价文件符合性审查要求，实质上响应的投标应与询价文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

5.3.3在本次询价中，出现下列情形之一的，供应商的投标文件无效：

5.3.3.1未按照询价文件的规定提交投标保证金的；

5.3.3.2投标文件未按询价文件要求签署、盖章的；

5.3.3.3不具备询价文件中规定的资格要求的；

5.3.3.4报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.3.3.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5.3.3.6法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

5.3.4　有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

5.3.4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.3.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3.4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.3.4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.3.4.5不同供应商的投标文件相互混装；

**5.4废标处理**

5.4.1在本次询价中，出现下列情形之一的，予以废标：

5.4.1.1符合专业条件的供应商或对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.4.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.4.1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4.1.4因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

## 四、签订合同

 1、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同。

 2、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。

3、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

## 五、评标方法

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定1名成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过询价小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

 1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

 2）因重大变故，采购任务取消的；

 3）报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限；

4）实质性满足询价文件的供应商不足三家的。

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效：

 1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；

2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

## 六、供应商须提供资格审查材料

1、须具有独立法人资格并具备有效的营业执照。

2、采购需求中需提供的其他材料。

以上所涉及的证件须在投标文件内提供加盖投标单位公章的复印件或影印件，复印件或影印件缺少任何一项，视为未提供该项证件。

## 采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **数量** | **型号** |
| **1** | **UPS主机** | **3** | **华为UPS2000-A-6kTTL-S** |
| **2** | **蓄电池** | **24** | **宜来特12V100AH** |
| **3** | **电池柜** | **3** | **定制C16** |
| **4** | **变压器** | **1** | **悦成SCB11-30** |

**UPS主机**

★1、UPS主机须为高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流，功率变换器和系统元件均由DSP控制。

★2、输出功率因数应不小于0.9

3、塔式安装，尺寸应不大于605深 x 250宽 x 580高（mm）；重量约20公斤。

★4、输入输出制式为单相输入单相输出。

★5、输入电压范围应不小于80V-280VAC，输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。

**蓄电池**

**12V100AH**

1、10小时率容量：完全充电的蓄电池以10A的电流放电到单体蓄电池平均电压为1.80V时终止。10h率容量在第一次循环应不低于95AH，在第三次循环内应达到100AH。

2、3小时率容量：完全充电的蓄电池以25A的电流放电到单体蓄电池平均电压为1.70V时终止。3h率容量应达到75AH。

3、1小时率容量：完全充电的蓄电池以55A的电流放电到单体蓄电池平均电压为1.60V时终止。1h率容量应达到55AH。

4、耐高电流能力：完全充电的蓄电池以300A的电流放电3min，蓄电池段子极柱及汇流排不应融化、熔断；槽、盖不应熔化或变形；

5、防爆能力：以5A电流对完全充电状态下的蓄电池过充电1h，在保持过充电状态下，在蓄电池排气孔附近，用直流24V电源，熔断1A~3A保险丝，反复试验两次。蓄电池内部不应发生燃烧或爆炸。

6、外观、极性：蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形；蓄电池的正、负极段子及极性应有明显标记。

根据现场需求定制电池柜，配置DC专用断路器。

★需提供由安徽省质量技术监督局出具的检测报告，提供原厂授权书和原厂三年质保承诺函原件。

**干式变压器**

1、额定电压10（kV） kV

额定容量：30（KVA） KVA

负载耗损705（W） W

阻抗电压4（%） %

效率(η)：98%

2、安全、防火、无污染，直接接运行于负荷中心。
机械强度高、抗短路能力强、局放量小、热稳定性好。
体积小、重量轻、结构紧凑、占用空间少、安装方便。
低损耗、低噪音、免维护、节能效果明显。
防潮、防霉、防盐雾，散热性好，适应高海拔、高温度及恶劣环境

3、供应商提供制造商型号备案证书，提供环境管理体系认证证书，节能产品认证证书，质量管理体系认证证书

4、供应商应负责安装，符合电力部门的安装规范。

## 八、合同格式

 **格式自拟**

# 第二章 报价文件

 项目名称

响 应 文 件

项目编号：

采购人：

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

 年 月 日

## 一、法定代表人授权书

本授权书声明： 公司（工厂）的 （法人代表姓名、职务）（纳税人识别号： ）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂） （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加

 采购项目活动（项目编号： ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表（签字或盖章）：

供应商名称(加盖公章)：

授权委托日期：

附件：供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件。

## 二、报价函

致： （采购人）

1. 按询价文件规定提供阜阳民用航空中心UPS及变压器采购项目响应报价为小写： 大写（ ）元，供货期限：

质量标准为： 。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向买方提供所需的服务，一旦我方中标，将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同签字后按照要求完成采购文件规定的工作。

3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

5、我方承诺在近三年内无骗取中标(成交）或严重违约或重大违法记录等问题。

供 应 商： （公章）

日 期： 年 月 日

## 三、供应商诚信承诺书

我单位参加本次政府采购活动，郑重承诺如下：

1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。
2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取消投标和中标候选人资格。
3．本次询价如我方为中标人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。
5、我方中标后，严格按照询价文件和我单位投标文件的约定签订合同。
6、我方达不到询价公告供应商资格要求条件参与投标或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。
7、我方参加投标决不故意非实质性响应询价文件（如投标报价高于或等于该项目最高投标限价等）。否则，同意视为串通投标进行处理。
8、我单位作为投诉人投诉时，投诉书上的法定代表人签字与我单位他文件中的法定代表人签字一致（系同一人所签）。否则视为弄虚作假。
9、如监管机构或其他利害关系人认为法定代表人的签字不是同一人所签或对签字有疑议时，投诉人应在被告知后的五个工作日内让其法定代表人到监管机构指定的地点进行字迹辨认和鉴定，否则视为投诉人弄虚作假。

10、我单位承诺不存在以下不良信用记录情形：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
出现违反上述承诺情形之一的，我方还同意投标保证金不予退还并在1至3年内不参与阜阳市公共资源交易活动，愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

## 四、开标一览表

**供应商名称:**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |   |
| **投标报价****(元)）** |  大写：小写： |
| **供货期限** |  |
| **是否响应询价文件** |  |
| **备注** |  |

**供应商名称： （加盖公章）**

**法定代表人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序****号** | **货物名称** | **品牌、型****号规格** | **原产地及****生产厂商** | **单****位** | **数****量** | **单价****（元）** | **小计****（元）** | **备****注** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **其他费用** |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（元）** |  |  |

**供应商名称： （加盖公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

 **日 期：**

## 五、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

**六、****供应商须提供资格审查材料**

1、须具有独立法人资格并具备有效的营业执照。

2、采购需求中需提供的其他材料。

以上所涉及的证件须在投标文件内提供加盖投标单位公章的复印件或影印件，复印件或影印件缺少任何一项，视为未提供该项证件。

# 采购人、政府采购代理机构意见

|  |
| --- |
| 本次询价文件，我们确认。我单位联系电话、联系人详见本项目询价文件。采购人：阜阳民用航空中心 联系人：陈旭电 话：18155892912 （单位盖章）  2020 年 9 月  |
| 政府采购代理机构： 中科经纬工程技术有限公司地 址：中央豪景西区五号楼二单元804 联 系 人：丁工电 话：13855801151  （单位盖章）  2020 年 9 月 |